## M109-149
WYKAZ KOSZTÓW BUDOWY DOMU KM(L) - 99 z garażem, bez zakupu działki, zagospodarowania
i uzbrojenia terenu. Koszty zawierają podatek vat 23% i są aktualne na rok 2020
L.p. | Elementy budynku | Łączny koszt
1. | Budynek w stanie surowym zamkniętym, w tym: | 113400
| prace ziemne | 5200
| stan zerowy | 14900
| ściany konstrukcyjne i działowe, schody, stropy | 48900
| dach (więźba dachowa, pokrycie i odwodnienie) | 28600
| okna i drzwi zewnętrzne | 15800
2. | Wykończenie, w tym: | 64400
| tynki wewnętrzne i okładziny na ścianach | 13600
| posadzki | 19400
| drzwi wewnętrzne | 8800
| elewacje zewnętrzne | 19600
| elementy małej architektury | 3000
3. | Instalacje (bez przyłączy), w tym: | 46600
| instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacja sanitarna | 6700
| instalacje grzewcze, w tym kocioł z automatyką | 20700
| wentylacja | 900
| instalacja gazowa | 4900
| instalacja elektryczna | 9200
| instalacje techniczne (RTV, telefon, inne) | 2800
| ewentualna instalacja odgromowa | 1400
4. | Wyposażenie standardowe minimum | 15400
| wyposażenie łazienek | 7800
| wyposażenie kuchni i pom. gospodarczego | 5900
| ewentualne umeblowanie pomieszczeń | 1700
5. | Dodatkowe rozwiązania energooszczędne | 20800
| rolety okienne zewnętrzne | 14500
| rekuperator | 6300
| inne* | ?
| Razem (bez punktu 5.) | 239800
| OGÓŁEM | 260600
*- w miejsce "?" wpisać dodatkową kwotę.